Znak: DE.332.1.2024								Załącznik nr 7 do SWZ

……………………………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oceniane parametry techniczno-użytkowe ambulansu

Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania – 40

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Ilość punktów TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Belka przednia lub zintegrowana sygnalizacja z podświetlanym napisem AMBULANS podczas jazdy. | Tak = 5 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 2. | Automatyczna skrzynia biegów. | Tak = 5 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 3. | Automatyczny elektryczny system domykania drzwi przesuwnych lewych i prawych. | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 4. | Pojazd dostarczony bez ogranicznika prędkości (pojazd o DMC do 3,5tony). | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 5. | Czas realizacji maksymalnie 60 dni – 5 pkt Maksymalnie 30 dni – 10 pkt | Tak = 5 lud 10 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 6. | Zbiornik paliwa o pojemności powyżej 85 litrów | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | SUMA | -------------- |  |

..............................................., dnia ....................... 2024 r. 			 ….…………………………………….

(miejscowość)                                                                                          		  (podpis kwalifikowany osoby uprawnionej)