Znak: DE.332.1.2024								Załącznik nr 7 do SWZ

……………………………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oceniane parametry techniczno-użytkowe ambulansu PAKIET 1

Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania – 40

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Ilość punktów TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Belka przednia lub zintegrowana sygnalizacja z podświetlanym napisem AMBULANS podczas jazdy. | Tak = 5 2 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 2. | Automatyczna skrzynia biegów. | Tak = 5 2 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 3. | Automatyczny elektryczny system domykania drzwi przesuwnych lewych i prawych. | Tak = 5 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 4. | Pojazd dostarczony bez ogranicznika prędkości (pojazd o DMC do 3,5tony). | Tak = 10 3 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 5. | Czas realizacji maksymalnie 60 dni – 5 1 pkt Maksymalnie 30 dni – 10 2 pkt | Tak = 5 2 lub 10 4 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 6. | Zbiornik paliwa o pojemności powyżej 85 litrów | Tak = 5 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 7. | Rozkładane poręcze boczne zwiększające powierzchnię poprzeczną noszy, regulowane w 6 i więcej pozycjach | Tak = 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 8. | 4 pełne koła o średnicy min. 15cm | Tak = 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 9. | Nosze o długości powyżej 200 cm | Tak = 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 10. | Waga noszy 70-79 kg – 1 pkt; poniżej 70 kg – 2 pkt | Tak = 1 lud 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 11. | Dodatkowy panel sterowania noszami | Tak = 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 12. | Ładowanie akumulatora ssaka automatycznie po wpięciu w uchwyt karetkowy + dodatkowy zasilacz sieciowy 230V | Tak = 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 13. | Przekątna ekranu > 8 cali | Tak = 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 14. | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | Tak = 2 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 15. | Możliwość bezpośredniego lub pośredniego (zastosowanie certyfikowanych adapterów) montażu zaoferowanego defibrylatora w innych ambulansach Zamawiającego (w przypadku konieczności zamiany ambulansów). | Tak = 3 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 16. | Możliwość bezpośredniego lub pośredniego (zastosowanie certyfikowanych adapterów) podłączenia w zaoferowanym defibrylatorze elektrod samoprzylepnych pochodzących z urządzenia innego producenta. | Tak = 3 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 17. | Kompatybilność zaoferowanego defibrylatora z systemem do transmisji danych medycznych „Lifenet System”. | Tak = 3 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | SUMA | -------------- |  |

..............................................., dnia ....................... 2024 r. 			 ….…………………………………….

(miejscowość)                                                                                          		  (podpis kwalifikowany osoby uprawnionej)

Znak: DE.332.1.2024								Załącznik nr 7 do SWZ

……………………………….

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oceniane parametry techniczno-użytkowe ambulansu PAKIET 2

Maksymalna ilość punktów możliwych do otrzymania – 40

| Lp. | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać Ilość punktów TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Belka przednia lub zintegrowana sygnalizacja z podświetlanym napisem AMBULANS podczas jazdy. | Tak = 7,5 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 2. | Automatyczna skrzynia biegów. | Tak = 7,5 pkt. Nie = 0 pkt. |  |
| 3. | Automatyczny elektryczny system domykania drzwi przesuwnych lewych i prawych. | Tak = 7,5 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 4. | Czas realizacji maksymalnie 60 dni – 5 pkt Maksymalnie 30 dni – 10 pkt | Tak = 5 lud 10 pkt Nie = 0 pkt |  |
| 5. | Zbiornik paliwa o pojemności powyżej 85 litrów | Tak = 7,5 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | SUMA | -------------- |  |

..............................................., dnia ....................... 2024 r. 			 ….…………………………………….

(miejscowość)                                                                                          		  (podpis kwalifikowany osoby uprawnionej)