Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: AG.332.2.2024

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany pokrycia dachowego na budynku biurowo-administracyjno-socjalnym należącym do Zamawiającego, zlokalizowanym w Chełmie przy ulicy Rejowieckiej 128. Materiały niezbędne do wykonania usługi oraz ich transport do Zamawiającego w zakresie Wykonawcy. Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę wynosi 24 miesiące.

2. Blacha użyta do wykonania pokrycia o grubości minimalnej 0,5 milimetra obustronnie.

Rdzeń blachy z pianki poliuretanowej o grubości 15 centymetrów.

Wysokość trapezu blachy T40.

Blacha powlekana w kolorze RAL 9006.

3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:

45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych