Znak sprawy: DE.332.5.2024						Chełm, dnia 04.12.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej progów unijnych, na dostawę ambulansu sanitarnego dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DE.332.5.2024, ogłoszonego w dniu 07.11.2024 r., numer ogłoszenia 679400-2024.

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. I NADWOZIE Punkt 9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności stopnia wewnętrznego poniżej poziomu podłogi nie występującego poza obrys pojazdu bazowego a jednocześnie ułatwiający wchodzenie jak i wychodzenie z pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2. I NADWOZIE Punkt 21. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności zbiornika paliwa o pojemności min 70 litrów. Zbiornik o takiej pojemności jest standardowym zbiornikiem używanym przez producentów pojazdów bazowych o pojemności DMC do 3,5 T.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3. VI OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA Punkt 3. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie dodatkowego ogrzewania nagrzewnicą wodną ze względu na DMC Pojazdu do 3,5 t takie rozwiązanie po zrobieniu wszystkich symulacji nie będzie się mieściło w rezerwie masowej pojazdu o DMC do 3,5 t.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłącza ale, dopuszcza inne rozwiązanie.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA                                                                                                                            Stacji Ratownictwa Medycznego w

Chełmie – SP ZOZ

Dorota Rybaczuk

Podpis na oryginale