Znak sprawy: DE.332.1.2025						Chełm, dnia 29.04.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej progów unijnych, na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DE.332.1.2025, ogłoszonego w dniu 27.03.2025 r., numer ogłoszenia 196408-2025.

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. I, 9 – prosimy o potwierdzenie, że stopień zewnętrzny ma być obrotowy, nie wysuwany z kasetki ze względu na zacieranie się takich konstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie określił rodzaju stopnia.

Pytanie nr 2. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. I, 10 – prosimy o dopuszczenie montażu deski ortopedycznej dla dzieci na zasadzie równoważności nie w schowku zewnętrznym, ale w specjalnie do tego dedykowanym schowku w przedziale medycznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. I, 10 – prosimy o potwierdzenie, iż elementy wymienione w tym punkcie nie są objęte postępowaniem i nie mają być zawarte w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4 Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. I, 10 – prosimy o podanie wymiarów pojemnika reimplantacyjnego, który będzie przewożony w schowku zewnętrznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymiarów pojemnika reimplantacyjnego. Zamawiający wymaga pojemnika, w którym będzie można przetransportować najczęściej amputowane kończyny (dłonie, stopa).

Pytanie nr 5. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. II, 7; VIII, 14 – prosimy o dopuszczenie grzałki w układzie smarowania silnika. Grzałki w układzie chłodzenia ze względu na wadliwość zostały wycofane z rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 6. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VI, 8 – prosimy o dopuszczenie drzwi przesuwnych z okienkiem stałym, za komunikację pomiędzy przedziałami będzie odpowiadał intercom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 7. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VI, 13 – czy Zamawiający dopuści funkcję sterowania drzwiami pomiędzy przedziałami przyciskiem na ścianie działowej, nie na panelu sterującym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 8. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VI, 17 – prosimy o potwierdzenie, że punkt ten odnosi się do noszy elektryczno-hydraulicznych wymienionych w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9. Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VII, 7 – prosimy o dopuszczenie szyberdachu bez rolety i moskitiery, posiadającego przysłonę, która ogranicza przenikanie np. promieni słonecznych do przedziału medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 10. Dotyczy załącznik nr 1, punkt VIII.6 – czy nie doszło do omyłki pisarskiej – nie da się zasilać stale gniazda 230 V z akumulatora – akumulator wytwarza napięcie 12V. Domniemamy, iż chodzi oto aby przetwornica nie była zależna od zapłonu?

Odpowiedź: Tak. Przetwornica ma być niezależna od zapłonu.

Pytanie nr 11.Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VIII, 7 – prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i punkt powinien mieć brzemiennie „instalacja dla napięcia 12V powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V”.

Odpowiedź: Tak. Punkt powinien mieć brzmienie „instalacja dla napięcia 12V powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V”

Pytanie nr 12.Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VIII, 8 – prosimy o dopuszczenie oświetlenia nocnego z funkcją włączania i wyłączania jednej lampy, nie poprzez funkcję przygaszania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 13.Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VIII, 6, 10 – prosimy o dopuszczenie, aby wszystkie gniazda 230V były zasilane z przetwornicy po jej włączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie gniazda 230V były zasilane z przetwornicy po jej włączeniu.

Pytanie nr 14.Dotyczy parametry punktowane oraz załącznik nr 1, pkt. IX, 1, 2 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający punktuje i wymaga dostarczenia ambulansu wyposażonego w belkę zintegrowaną z dachem (tzn. tworzącą z nim jedną bryłę) LUB belkę zespoloną na wspornikach niezintegrowaną z dachem.

Odpowiedź: Zamawiający punktuje funkcję podświetlenia napisu AMBULANS.

Pytanie nr 15.Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VIII, 4 – prosimy o dopuszczenie modułu FMC 650 – nowszego modelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduł nowszy FMC 650

Pytanie nr 16.Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. VIII, 4 – prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania jest stacja dokująca do tabletu, drukarka, uchwyt do drukarki oraz moduł – po stronie Wykonawcy. Po stronie Zamawiającego znajduje się natomiast tablet.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem niniejszego postępowania jest stacja dokująca do tabletu, drukarka, uchwyt do drukarki oraz moduł. Po stronie Zamawiającego znajduje się natomiast tablet.

Pytanie nr 17.Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, pkt. X, 3 – prosimy o podanie marki i modelu urządzenia GPS z jakiego korzysta Zamawiający. Prosimy również o możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego.

Pytanie nr 18.Dotyczy załącznik nr 1 do SWZ, nosze elektryczno-hydrauliczne, pkt. 32 – prosimy o dopuszczenie mocowania noszy do lawety dedykowanej pod nosze elektryczne posiadającej przesuw boczny, która umożliwia spełnienie tym samym wymagań normy PN EN 17989 w zakresie przestrzeni medycznej dla ambulansu typu C i pozycji noszy głównych.

04_pytania do postępowania nr DE.332.1.2025

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 19.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wliczenia w cenę oferty przeglądów gwarancyjnych zabudowy przedziału medycznego, w miejscu stacjonowania ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 20.Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe samochodu bazowego dotyczące np. wymianu oleju, klocków, filtrów, itd. w okresie gwarancji mają być wliczone w cenę oferty – tzw. oryginalny pakiet serwisowy danego producenta (to może podnieść jej koszt o ok 10 tys.), czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty w ASO będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za niezbędne przeglądy w celu utrzymania gwarancji będzie sam płacił.

Pytanie nr 21.Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego.

Odpowiedź: Zamawiający szacuje, że roczny przebieg pojazdu to ok 40000 km.

Pytanie nr 22.Dotyczy eksploatacji: prosimy Zamawiającego o określenie czy przeglądy okresowe sprzętu medycznego, mają być wliczone w cenę oferty czy wykonawca ma nie wliczać ich w cenę oferty i Zamawiający każdorazowo podczas wizyty serwisu będzie za nie płacił. Wykonawca podkreśla, że nie chodzi o gwarancję, która jest bezpłatna, ale o standardowe przeglądy które są niezbędne w celu jej utrzymania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że za niezbędne przeglądy w celu utrzymania gwarancji będzie sam płacił.

Pytanie nr 23.Zgodnie z Art. 5 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r., w obiegu prawnym obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można powoływać się na normy opublikowane w języku polskim. W związku z faktem, iż najnowszą normą przetłumaczoną na j. polski jest PN-EN 1789:2021-02 prosimy o potwierdzenie, że ambulans i jego wyposażenie powinno być zgodne z ww. normą. Prosimy o potwierdzenie, że punkt ten ma zastosowanie we wszystkich miejscach, gdzie Zamawiający wymaga zgodności z normą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pojazd musi spełniać najnowszą obowiązującą normę.

Pytanie nr 24. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach na koszt i ryzyko Wykonawcy, w celu sprawdzenia, odpowietrzenia i dotarcia układów ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Stacji Ratownictwa Medycznego w

Chełmie – SP ZOZ

Dorota Rybaczuk

Podpis na oryginale