Znak sprawy: DPD.332.2.2025				Chełm, dnia 08.05.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320t.j.) w trybie podstawowym o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, na dostawę leków, środków medycznych, materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DPD.332.2.2025, ogłoszonego w dniu 30.04.2025 r., numer ogłoszenia 2025/BZP 00212035/01.

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. Pytanie dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie: kaniula dożylna typu bezpiecznego z portem górnym do iniekcji, ze skrzydełkami, materiał cewnika PTFE, wyposażona w 4 paski kontrastujące w RTG, igła kaniuli zaopatrzona jest w specjalny automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem, przezroczysta komora zwrotna ułatwiająca wizualizację krwi, opakowanie=100 sztuk, opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia), numeracja zgodna z kodem kolorów międzynarodowych.

W rozmiarach:

14G 2,1x45mm - przepływ 300 ml/min,

16G 1,8x45mm - przepływ 200 ml/min,

17G 1,5x45mm - przepływ 140 ml/min,

18G 1,3x45mm - przepływ 90 ml/min,

20G 1,1x33mm - przepływ 61 ml/min,

22G 0,9x25mm - przepływ 36 ml/min,

24G 0,7x19mm - przepływ 15 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Stacji Ratownictwa Medycznego w

Chełmie – SP ZOZ

Dorota Rybaczuk

Podpis na oryginale