Znak sprawy: DPD.332.1.2025				           Chełm, dnia 30.04.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320t.j.) w trybie podstawowym o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne, na dostawę dwóch defibrylatorów dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DPD.332.1.2025, ogłoszonego w dniu 09.04.2025 r., numer ogłoszenia 2025/BZP 00182791/01.

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej i w Zał. nr 1 do SWZ w określeniu wymogu: Numer i data wydania świadectwa homologacji, który w ocenie Oferującego dotyczy samochodu / ambulansu. Czy w związku z tym, w zamian, Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności obowiązujące w świetle przepisów aktualne oświadczenie producenta MDR o zgodności wyrobów firm, jako ich producenta, z warunkami dalszego wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności oświadczenie producenta MRD o zgodności wyrobów firm jako ich producenta, z warunkami dalszego wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

DYREKTOR

Stacji Ratownictwa Medycznego w

Chełmie – SP ZOZ

Dorota Rybaczuk

Podpis na oryginale