Znak sprawy: DE.332.2.2024						Chełm, dnia 04.04.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej progów unijnych, na dostawę dwóch ambulansów sanitarnych dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DE.332.2.2024, ogłoszonego w dniu 25.03.2024 r., numer ogłoszenia 175613-2024

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia pakiet 1

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności, załączając wraz z dostawą Ambulansu jednostkowego dopuszczenia do ruchu, w tym dopuszczenie do ruchu wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, stanowiące alternatywę dla tradycyjnego świadectwa homologacji typu pojazdu zgodnie z przepisami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Jest to dokument, który w pełni spełnia wymogi prawa krajowego i europejskiego, a jego uznane przez Państwa organy jako równorzędne świadectwo umożliwiłoby bezproblemowe użytkowanie Ambulansu w zakresie przewozu osób.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o zastąpienie systemu Night Vision nowym systemem rejestracji i monitorowania przestrzeni przed Ambulansem zarówno w dzień, jak i w porze nocnej podczas przemieszczania się pojazdu.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Opis przedmiotu zamówienia pakiet 2

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans, który w zakresie zabudowy jak i wymaganego sprzętu medycznego spełniają wymagania dla ambulansu typu B zgodnie z normą PN EN 1789 i normami równoważnymi, jednak ze względu na ograniczenia masowe posiadać będą 4 miejsca siedzące i 1 leżące z możliwością jednoczesnego transportu dwóch osób siedzących i jednej leżącej oraz posiadających certyfikat zgodności z PN EN 1789 dla ambulansu specjalistycznego?

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o rozwiązanie równoważne na ścianie prawej fotel obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie oraz obsługę panelu sterującego urządzeniami w przedziale medycznym), wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności podstawy (lawety) pod nosze główne mechanicznej , posiadająca płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem takiej samej możliwości przesuwania co nosze elektryczne.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

Z upoważnienia Dyrektora

Stacji Ratownictwa Medycznego

w Chełmie – SPZOZ

Główna Księgowa

Iwona Grabczuk

podpis na oryginale