Znak sprawy: DE.332.5.2024						Chełm, dnia 04.12.2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej progów unijnych, na dostawę ambulansu sanitarnego dla potrzeb Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Znak sprawy: DE.332.5.2024, ogłoszonego w dniu 07.11.2024 r., numer ogłoszenia 679400-2024.

Zgodnie z art. 284 w/w ustawy, Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1. Dotyczy  III Ssak Akumulatorowo-sieciowy

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka spełniającego pisane parametry z  przepływem 34l/min z tolerancja do +/- 4 l ?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Pytanie nr 2. Dotyczy II Ciśnieniomierz ścienny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na zaoferowanie  ciśnieniomierza mocowanego na ścianie ambulansu  o wymiarach skali pomiarowej: w przypadku wersji okrągłej  „koła „  Ø 147.2 mm lub w  przypadku wersji ciśnieniomierza  w formie  kwadratu o boku 145,5 mm? Przy spełnieniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zasadzie równoważności.

Treść pytań oryginalna.

Zmiany w powyższym zakresie nie prowadzą do zmiany SWZ oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA                                                                                                                            Stacji Ratownictwa Medycznego w

Chełmie – SP ZOZ

Dorota Rybaczuk

Podpis na oryginale